关于龙街镇龙街社区设甸小组张皓然反映

自来水浑浊的情况说明

龙街社区设甸小组张皓然通过留言反映“设甸村水质特别差”的问题，该件于2022年5月5日转龙街镇进行核实。接到此件后，龙街镇高度重视。5月7日上午，镇水务中心鲁德龙、龙街社区副主任吴光平、龙街社区副书记余晓梅及时到现场核实，相关情况如下：

**一是**张先生反映水质差的问题，确实存在。目前，龙街镇五福村委会、仓屯村委会公路沿线村组及龙街集镇、龙街社区还在饮用团山水库的自来水，该自来水设施已经运行28年，每年5月开始团山水库开始放水进行大春生产，底涵放水搅动泥沙上浮就会出现水质较差情况。在镇村工作人员现场核查过程中，已向该户进行了相关情况解释，并发放饮用水消毒片进行消杀。

**二是**为改善龙街镇五福村委会、仓屯村委会公路沿线村组及龙街集镇、龙街社区等片区的用水现状，经上级部门争取实施的大姚县城乡供水一体化项目（龙街红豆树水厂建设）已完工，目前正在进行收尾准备验收阶段。张皓然所放映的住户也已架设入户新的自来水管，并试水完成，待验收结束就能正式投入使用。龙街镇将积极配合上级水务部门，敦促施工方加快项目进度，及早将新的供水工程投入使用。

龙街镇人民政府

2022年5月7日



